## Main
| CUC Load Worksheet |  |  |  |  | kW* | kVA | BTU/H | NEMA
Item | Hardware Description | Qty | Volts | Amps | Phase | (V x A)/1000 | (kW / eff) | (kW x 3410) | Receptacle | 1 | = Power Factor
Ex. | AS/400 9406-300 | 1 | 120 | 6.9171 | 1 | 0.83005 | 1.277 | 2830.4705 | L520R
1 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Subtotals (from above) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Subtotals (from page 2) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Future Growth |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Heat load from other sources
(UPS, ceiling, walls, floor, etc)
| People (500 BTU/H each) | [6 empty] | 0
| Square feet of lighting (8.5 BTU/H per ft2) | [6 empty] | 0
Other
| Totals |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | tons
* For 3 phase loads, use (V x A x 1.732) /1000
Comp-Utility
C o r p o r a t i o n
|  |  | 4005 Hyridge Drive |  |  |  | (512) 346-0999
|  |  | Austin, Texas 78759 |  |  |  | FAX (512) 346-2705 |  | page 1

## p.2
| Load Worksheet Cont'd |  |  |  |  | kW* | kVA | BTU/H | NEMA
Item | Hardware Description | Qty | Volts | Amps | Phase | (V x A)/1000 | (kW / eff) | (kW x 3410) | Receptacle | 1 | = efficiency = I3
Ex. | AS/400 9406-300 | 1 | 120 | 6.9171 | 1 | 0.83005 | 1.277 | 2830.4705 | L520R
1 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Subtotals (to page 1) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| * For 3 phase loads, use (V x A x 1.732) /1000 | [7 empty] | page 2